附件1：货物采购数量、参数要求

因供水集团各制水厂生产工艺和制水需要，需采购次氯酸钙（固体）氯消毒剂，数量和技术要求如下：

因供水集团各制水厂生产工艺和制水需要，需采购采购氯酸钙（固体）消毒剂，数量和技术要求如下：

1、采购次氯酸钙（固体）30吨，预算金额：30万元。单吨限价10000元。

本包按批次供货，每批次供货量：各乡镇水厂（1-4吨），主要包括双港、莲花、金神、范岗、牯牛背、陶冲、江岭、大关、城东、嬉子湖等市辖乡镇水厂。每批次实际供货点、实际供货数量以采购人要求为准，要求第一批次供货前进行送检、随机抽检。

| 次氯酸钙（固体）参数 |  |
| --- | --- |
| - 外观 | - 白色或微灰色固体 |
| 有效氯（以C1计） | ≥60 |
| - 水分钠法 | - ≤10 |
| 钙法 | ≤4 |
| 备注： 1、有涉水卫生许可批件号 |  |

# 2、其它

- 2.1因所供货物质量不合格，退回，后续供货必须24小时到位，否则考核1000元/天。

- 2.2使用不符合本技术规范书的包装容器送至现场。如有发现，立即做退货处理，并罚款2000元。

- 2.3现场的卸货操作必须进行安全交底，否则考核200元/次。

- 2.4因供货不及时造成买方安全生产的一切损失由卖方等价赔偿。

- 2.5如经确认由于供货质量问题导致水质品质异常，卖方对损失进行等价赔偿。

- 2.6如果卖方供应产品累计有2批次存在质量问题，买方有权终止供货合同。

- 2.7卸料要求

| 序号 | 条款内容 | 扣款标准 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | 进入生产现场不戴安全帽。 | 100元／人次 |
| - 2 | 工作人员的安全防护用品佩戴不符合要求 | 100元／人次 |
| - 3 | 在禁火区域或在规定不准吸烟的场所吸烟 | 500元／人次 |
| - 4 | 未经批准擅自扩大工作范围 | 500元／项 |
| - 5 | 随意倾倒造成环境污染 | 500元／次 |
| - 6 | 酒后进入生产现场 | 1000元／人 |
| - 7 | 机动车辆在生产厂区行驶时，时速超过l5km/h | 1000元／次 |
| - 8 | 发生重大安全问题，未主动汇报或隐瞒事实真相 | 1000~20000元 |
| - 9 | 其他违反安全文明事项，由安监部认定，有权确定扣款金额 | 1000~20000元 |
| - 10 | 违反安全管理规定不听劝阻者，一律加扣300元，直至停止工作 |  |