附件一：采购需求

采购清单表

| 序号 | 材料规格名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 水泵 （Q=34m^3/h,H=30m,P=5.5kW）材质：SS304 配备成套附件 | 套 | 3 |
|  | 加压设备箱体（1600*800*2200）材质：SS304 | 套 | 1 |
|  | DN100进水总管 材质：SS304 | 只 | 1 |
|  | DN100出水总管 材质：SS304 | 只 | 1 |
|  | DN100流量计 | 只 | 1 |
|  | DN150*1.6Mpa不锈钢硬密封涡轮手动法兰蝶阀（SS304）L=267 | 只 | 4 |
|  | DN150*1.6Mpa不锈钢多功能控制止回阀 （SS304）L=375 | 只 | 1 |
|  | 气压罐 12L-1.6 | 只 | 1 |
|  | 控制柜 | 套 | 1 |
|  | 智能安防 | 套 | 1 |
|  | 排风系统 | 套 | 1 |
|  | 磷酸侒盐干粉灭火器 | 只 | 2 |
|  | 灭火器 材质：SS304 | 只 | 1 |
|  | 单法直管DN108*4 L=340 材质：SS304 | 只 | 2 |
|  | DN100*90°焊接弯头 材质：SS304 | 只 | 2 |
|  | DN150*100焊接异径管 | 只 | 2 |
|  | DN159*4.5直管 L=1000 材质：SS304 | 只 | 1 |
|  | DN159*4.5直管 L=1500 材质：SS304 | 只 | 1 |
|  | DN150*90°焊接弯头 材质：SS304 | 只 | 4 |
|  | DN159*4.5单法直管 L=1800 材质：SS304 | 只 | 4 |
|  | DN159*4.5*1.6Mpa焊接三通 L=500 材质：SS304 | 只 | 2 |
|  | DN159*4.5直管 L=2200 材质：SS304 | 只 | 2 |
|  | DN219*6 防水套管 材质：Q235-B | 只 | 6 |
|  | DN150法兰盘 材质：SS304 | 只 | 2 |

备注：泵站内部阀门、管配件等均由中标厂家配套供货，并保证系统的整体有效运行，中标单位负责泵站内所有设备及管道电器安装，泵站外管道连通除外。水泵参数如下。