附件一：采购需求

采购清单表

| 序号 | 材料规格名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DN15水平旋翼式全液封基表 | 只 | 3000 | 最高投标单价50.17元/只 |
|  | DN20水平旋翼式全液封基表 | 只 | 500 | 最高投标单价64.50元/只 |
|  | DN25水平旋翼式全液封基表 | 只 | 500 | 最高投标单价94.67元/只 |

# 备注：最终按实际发生量结算。水表须符合GB/T 778-2018 《饮用冷水水表和热水水表》标准，