附件一：采购需求

采购清单表

| 序号 | 材料规格名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 600*700*60球墨铸铁井盖（圆形）D400型 重量不低于41KG | 套 | 300 | 最高投标单价306.9元/套 |
|  | 700*800*75球墨铸铁井盖（圆形）D400型 重量不低于51KG | 套 | 200 | 最高投标单价341元/套 |

备注：分批发货

井盖应符合GB/T23858-2009《检查井盖》标准，球墨井盖喷漆采用丙稀酸树脂环保烤干沥青漆，井盖表面文字清晰，不挂漆。需刻有我司提供的字样及电话，重量幅度比例为±3%。

井盖中间需刻有圆形“阀”字样；

井盖上方刻有“桐城供水”，中间刻有圆形“阀”，下方刻有“供水热线：0556-6199199”字样级电话。