附件一：采购需求

采购清单表

| 序号 | 材料规格名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 水泵 （Q=20m^3/h,H=50m,P=7.5kW）材质：SS304 配备以下成套附件 泵站内部阀门、管配件等均由中标厂家配套供货，并保证系统的整体有效运行 | 套 | 3 |
|  | 水泵成套附件 | 套 | 3 |
|  | 加压设备箱体（1600*800*2200）材质：SS304 不锈钢配套提供 | 套 | 1 |
|  | DN150进水总管 材质：SS304 | 只 | 1 |
|  | DN150出水总管 材质：SS304 | 只 | 1 |
|  | DN150流量计 | 只 | 1 |
|  | 气压罐 12L-16 | 套 | 1 |
|  | 控制柜 | 套 | 1 |
|  | 智能安防 | 套 | 1 |
|  | 排风系统 | 套 | 1 |
|  | 磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC3 | 具 | 2 |
|  | 灭火器箱 材质：SS304 | 个 | 1 |
|  | D159*3.0 L=350单法直管 材质：SS304长度按实调整 | 只 | 2 |
|  | DN150*90°焊接弯头 材质：SS304（做法02S403-06） | 只 | 2 |
|  | DN200*150焊接异径管 材质：SS304（做法02S403-52） | 只 | 2 |
|  | DN219*3.0 L=800直管 材质：SS304 | 只 | 1 |
|  | DN219*3.0 L=1300直管 材质：SS304 | 只 | 1 |
|  | DN200*90°焊接弯头 材质：SS304（做法02S403-06） | 只 | 2 |
|  | D159*3.0 L=1800直管 材质：SS304 | 只 | 4 |
|  | DN200法兰盘 材质：SS304 | 只 | 2 |
|  | 不锈钢护栏 H=2100 | 米 | 14.4 |

备注：水泵参数见附页。不锈钢管及管件压力均为1.6Mpa.中标单位负责泵房内一切安装及图纸设计不锈钢管道的安装等，同时须连接市供水集团自控中心，最终以实际发生量结算。

附页：