附件一：采购需求

采购清单表

| 序号 | 材料规格名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 300*500*35球墨铸铁井盖（方形）B125型 每套重量标准不低于20KG | 套 | 1000 | 最高投标单价159元/套 |

备注：井盖应符合GB/T23858-2009《检查井盖》标准，球墨铸铁的球化级别不低于3级（即球化率不低于80%），承压为125F/KN。球墨井盖喷漆需为环保烤干沥青漆，无异味，井盖表面因材质均匀，需刻有我司提供的字样及电话，重量幅度比例为±3%，井盖连接处需有双耳，插销螺栓为中碳钢8.8级。

1：井盖上需刻有规格型号及尺寸；

2：井盖上方刻有“水表箱”，下方刻有“供水热线：0556-6199199”字样级电话；。