附件一：采购需求

采购清单表

| 序号 | 材料规格名称 | 单位 | 数量 | 单价控制价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | DN20×2.8mm×2.0Mpa(PPR冷热水管材S3.2) | 米 | 3000 | 3.4 |
| 2. | DN25×3.5mm×2.0Mpa(PPR冷热水管材S3.2) | 米 | 3000 | 5 |
| 3. | PPR20直接 | 只 | 10000 | 0.55 |
| 4. | PPR25直接 | 只 | 10000 | 0.65 |
| 5. | PPR20*90°弯头 | 只 | 10000 | 0.85 |
| 6. | PPR25*90°弯头 | 只 | 5000 | 0.95 |
| 7. | PPR32*90°弯头 | 只 | 300 | 1.55 |
| 8. | PPR20*15外丝直接 | 只 | 3000 | 5.2 |
| 9. | PPR25*15外丝直接 | 只 | 5000 | 6.2 |
| 10. | PPR20*15外丝弯头 | 只 | 2000 | 6.4 |
| 11. | PPR25*15外丝弯头 | 只 | 2000 | 7.3 |
| 12. | PPR25*20外丝弯头 | 只 | 2000 | 9.2 |

备注：丝牙材质为Hpb59-1铜表面采用电镀镀镍或304不锈钢材质。产品建议使用伟星，联塑，中财，金牛品牌。

# PPR管材符合GB/T18742.2-2017标准或行业相关标准。

# PPR管件符合GB/T18742.3-2017标准或行业相关标准。

# PPR管材及其配件推荐品牌：中财、伟星、金牛、联塑。