附件一：采购需求

采购清单表

| 序号 | 材料规格名称 | 单位 | 数量 | 单价最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DN100×50球墨铸铁管卡（铸铁管用） | 只 | 10 | 57 |
| 2 | DN100×250-100球墨铸铁哈夫全包式管卡（铸铁管用） | 只 | 20 | 353 |
| 3 | DN150×50球墨铸铁管卡（铸铁管用） | 只 | 10 | 82 |
| 4 | DN150×300-100球墨铸铁哈夫全包式管卡（铸铁管用） | 只 | 10 | 472 |
| 5 | DN150×300-150球墨铸铁哈夫全包式管卡（铸铁管用） | 只 | 10 | 493 |
| 6 | DN200×50球墨铸铁管卡（铸铁管用） | 只 | 5 | 102 |
| 7 | DN250×50球墨铸铁管卡（铸铁管用） | 只 | 2 | 138 |
| 8 | DN200×300-100球墨铸铁哈夫全包式管卡（铸铁管用） | 只 | 5 | 619 |
| 9 | DN200×300-150球墨铸铁哈夫全包式管卡（铸铁管用） | 只 | 5 | 680 |
| 10 | DN200×500-200球墨铸铁哈夫全包式管卡（铸铁管用） | 只 | 5 | 840 |
| 11 | DN250×300-100球墨铸铁哈夫全包式管卡（铸铁管用） | 只 | 2 | 800 |
| 12 | DN300×50球墨铸铁马鞍式管卡（铸铁管用） | 只 | 10 | 167 |
| 13 | DN300×300-100球墨铸铁哈夫全包式管卡（铸铁管用） | 只 | 5 | 979 |
| 14 | DN300×300-150球墨铸铁哈夫全包式管卡（铸铁管用） | 只 | 5 | 1186 |
| 15 | DN300×500-200球墨铸铁哈夫全包式管卡（铸铁管用） | 只 | 5 | 1186 |
| 16 | DN300×500-300球墨铸铁哈夫全包式管卡（铸铁管用） | 只 | 5 | 1343 |
| 17 | DN400×50球墨铸铁马鞍式管卡（铸铁管用） | 只 | 5 | 256 |
| 18 | DN400×500-100球墨铸铁哈夫全包式管卡（铸铁管用） | 只 | 2 | 1623 |
| 19 | DN400×500-150球墨铸铁哈夫全包式管卡（铸铁管用） | 只 | 2 | 1672 |
| 20 | DN400×500-200球墨铸铁哈夫全包式管卡（铸铁管用） | 只 | 2 | 1722 |
| 21 | DN400×500-300球墨铸铁哈夫全包式管卡（铸铁管用） | 只 | 2 | 1821 |
| 22 | DN400×750-400球墨铸铁哈夫全包式管卡（铸铁管用） | 只 | 2 | 2646 |
| 23 | DN500×50球墨铸铁马鞍式管卡（铸铁管用） | 只 | 5 | 316 |
| 24 | DN500×500-100球墨铸铁哈夫全包式管卡（铸铁管用） | 只 | 1 | 2147 |
| 25 | DN500×500-150球墨铸铁哈夫全包式管卡（铸铁管用） | 只 | 1 | 2197 |
| 26 | DN500×500-200球墨铸铁哈夫全包式管卡（铸铁管用） | 只 | 1 | 2246 |
| 27 | DN500×500-300球墨铸铁哈夫全包式管卡（铸铁管用） | 只 | 1 | 2345 |
| 28 | DN500×750-400球墨铸铁哈夫全包式管卡（铸铁管用） | 只 | 1 | 2871 |
| 29 | DN500×750-500球墨铸铁哈夫全包式管卡（铸铁管用） | 只 | 1 | 3069 |
| 30 | DN600×50球墨铸铁马鞍式管卡（铸铁管用） | 只 | 5 | 428 |
| 31 | DN600×500-100球墨铸铁哈夫全包式管卡（铸铁管用） | 只 | 1 | 2337 |
| 32 | DN600×500-150球墨铸铁哈夫全包式管卡（铸铁管用） | 只 | 1 | 2384 |
| 33 | DN600×500-200球墨铸铁哈夫全包式管卡（铸铁管用） | 只 | 1 | 2424 |
| 34 | DN600×650-300球墨铸铁哈夫全包式管卡（铸铁管用） | 只 | 1 | 2547 |
| 35 | DN600×650-400球墨铸铁哈夫全包式管卡（铸铁管用） | 只 | 1 | 3671 |
| 36 | DN600×750-500球墨铸铁哈夫全包式管卡（铸铁管用） | 只 | 1 | 3823 |
| 37 | DN600×1000-600球墨铸铁哈夫全包式管卡（铸铁管用） | 只 | 1 | 3956 |
| 38 | P110×300-100塑料管哈夫式全包管卡（PE管用） | 只 | 30 | 384 |
| 39 | P160×300-100塑料管哈夫式全包管卡（PE管用） | 只 | 30 | 478 |
| 40 | P160×300-150塑料管哈夫式全包管卡（PE管用） | 只 | 30 | 542 |
| 41 | P200×300-100塑料管哈夫式全包管卡（PE管用） | 只 | 30 | 581 |
| 42 | P200×300-150塑料管哈夫式全包管卡（PE管用） | 只 | 30 | 640 |
| 43 | P200×500-200塑料管哈夫式全包管卡（PE管用） | 只 | 30 | 779 |
| 44 | P250×300-100塑料管哈夫式全包管卡（PE管用） | 只 | 5 | 729 |
| 45 | P315×50塑料管马鞍式管卡（PE管用） | 只 | 20 | 167 |
| 46 | P315×300-100塑料管哈夫式全包管卡（PE管用） | 只 | 20 | 790 |
| 47 | P315×300-150塑料管哈夫式全包管卡（PE管用） | 只 | 20 | 840 |
| 48 | P315×500-200塑料管哈夫式全包管卡（PE管用） | 只 | 10 | 1006 |
| 49 | P315×500-300塑料管哈夫式全包管卡（PE管用） | 只 | 5 | 1313 |
| 50 | P400×50塑料管马鞍式管卡（PE管用） | 只 | 1 | 245 |
| 51 | P400×500-100塑料管哈夫式全包管卡（PE管用） | 只 | 1 | 1319 |
| 52 | P400×500-150塑料管哈夫式全包管卡（PE管用） | 只 | 1 | 1378 |
| 53 | P400×500-200塑料管哈夫式全包管卡（PE管用） | 只 | 1 | 1418 |
| 54 | P400×500-300塑料管哈夫式全包管卡（PE管用） | 只 | 1 | 1517 |
| 55 | P400×750-400塑料管哈夫式全包管卡（PE管用） | 只 | 1 | 2451 |

# 推荐哈夫节品牌：同发（黄山）、五色石、江苏源万隆。

# 注：最终以实际发生量结算。

技术要求

球墨铸铁哈弗管卡技术要求

一、哈夫式管卡制造标准与技术参数均符合国家标准。其中：

1.▲密封试验压力：≥1.0Mpa；产品在不低于2.0Mpa水压下进行试压试验，稳压时间不少于1min，无渗漏且壳体无结构性损伤。有第三方权威部门（机构）鉴定，出具产品检测报告。

2.▲材质：球墨铸铁（QT450-10）；全系产品壳体材质为球墨铸铁，国标牌号QT450 -10，球化等级不低于GB/T 9441中规定的3级，并符合GB/T1348 标准，GB228.1金属材料试验方法，GB/T 13295 水及燃气管道用球墨铸铁管、管件和附件等规定；

3. ▲配套螺栓等；哈夫节及哈夫式管卡紧固螺栓采用黑色中碳钢8.8级及以上高强度螺栓，须高耐腐蚀的发黑处理，紧固螺栓与壳体有止转结构。螺栓性能等级达到 GB/T 3098.1-2010 中规定的8.8级以上，螺母性能等级达到 GB/T 3098.2-2015中规定的8级以上。垫片符合GB/T95-2002 标准与本体螺栓孔设计的方孔配合，装配安装时只需一只扳手单向紧固即可完成操作。配置螺栓进行高耐腐蚀的发黑处理。

4.▲密封：采用橡胶密封圈。密封圈材质为NR天然橡胶或EPDM三元乙丙橡胶，性能符合GB/T21873“橡胶密封件给排水管及污水管道用接口密封圈材料规范”硬度等级60的材料要求；哈夫式管卡橡胶密封件和本体之间的连接方式采用了无粘胶技术，密封垫上设置均匀分布的凸点，卡压在壳体密封凹槽内，避免胶水对密封垫的老化作用，以及胶水对水体的二次污染，同时也避免带压施工过程中密封垫容易位移和脱落的风险。管道径向密封的橡胶件设计为齿形密封结构，可大大增加产品的抗水压冲击能力。

5.▲卫生性能：产品卫生性能符合GB/T17219《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》的规定。

6.▲内外防腐：产品内外涂覆采用红色或蓝色环氧树脂粉末（或其他更高要求环保材料）静电喷涂，产品铸件在经过内外表面抛丸清砂后，清理掉铸件内外表面油锈、水份、等杂质，再进行环氧树脂粉末喷涂，喷涂总厚度不低于200微米。涂层固化后不溶解于水，不影响水质，且不因空气、温度变化而发生异状，具有良好的抗腐蚀和抗污垢性，不产生二次污染。产品内外涂覆材料具有国家卫生部颁发的卫生许可证，不含有任何对供水水质有害的物质。

7、▲外观：产品外观表面光滑平整，无气孔、针眼、气泡、裂纹等显著性缺陷，产品铸件壳体上铸有品牌、规格型号等永久性的清晰标志，管卡法兰符合GB/T17241.6整体铸铁法兰要求。

二、其他要求

1、供应商的报价文件必须标明所投货物的规格型号与参数，保证原厂正品供货，提供相关资料、说明书等；

3、质量要求：产品必须全新，原装合格产品，完全符合国家规定的质量标准和厂方的标准，供货时必须附产品原产地证书、合格证及其它相关资料。物品配件齐全，符合国家质量标准。

4、质保要求：质保期限应不低5年，若能提供其它更优质的服务，可在服务承诺中自行提供，该承诺将作为确定成交的参考依据。