附件一：采购需求

采购清单表

| 序号 | 材料规格名称 | 单 位 | 数 量 | 最高单价限价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DN15水平旋翼式全液封基表 | 只 | 3000 | 53 |

# 备注：最终按实际发生量结算。水表须符合GB/T 778-2018 《饮用冷水水表和热水水表》标准及T/CMA SB 052－2020《饮用水冷水水表安全规则》，水表上所有涉水的零部件及防护材料应采用无毒、无污染、无生物活性的材料制造，制造水表的材料应有足够的强度和耐用度，以满足水表的特定使用要求。每只水表需配备管接头2只及水表垫片2片。表壳材质为球墨铸铁QT450-10符合标准GB/T 1348；水表的表玻璃采用钢化玻璃符合标准JB/T 13112；水表罩子、管接头、连接螺母材质为Hpb59-1铜，符合标准GB/T 5231，尺寸及要求应符合T/CMA SB 052－2020标准中A.2 铅黄铜材料制造的连接螺母、管接头和湿式水表罩子的尺寸和重量。

推荐品牌：宁波、东海、三川、常德