
附件一：采购需求
采购清单表
	序号
	材料规格名称
	单位
	数量

	
	PE160x9.5（1.0Mpa）管材
	米
	2004

	
	PE200x11.9（1.0Mpa）管材
	米
	2004


备注：供货批次根据我方要求分批发货送至指定地点。

1.PE管材符合GB/T 13663.2—2018标准。

管材标志内容应打印或直接成型在管材上,标志不应引发管材破裂或其它形式的失效;并且在正常的贮存、气候老化、加工及允许的安装使用后,在管材的整个寿命周期内,标记字迹应保持清晰可辨。如果采用打印标志,标志的颜色应区别于管材的颜色。标志间隔不超过1m。 

标志应至少包括GB/T 13663.2—2018标准表10所列内容。


